## Channel 1
~Temp setting	Temp. °C	ADCread
160	104,6	160
280	158	280
380	201,2	380
500	247	500
680	301,7	680
880	377,5	880
999	430	999

			Slope =	0,3757498594			Offset =	51,7808993467

			Calibration String =		:CAL:1:0,3757498594,51,7808993467

## Channel 2
~Temp setting	Temp. °C	ADCread
160	113,1	160
280	164,2	280
380	204	380
500	247,4	500
680	308	680
880	377,7	880
999	422	999

			Slope =	0,3615983882			Offset =	61,9656931895

			Calibration String =		:CAL:2:0,3615983882,61,9656931895