## Channel 1
~Temp setting	Temp. °C	ADCread
160	104.6	160
280	158	280
380	201.2	380
500	247	500
680	301.7	680
880	377.5	880
999	430	999

			Slope =	0.3757498594			Offset =	51.7808993467

			Calibration String =		:CAL:1:0.3757498594,51.7808993467

## Channel 2
~Temp setting	Temp. °C	ADCread
160	113.1	160
280	164.2	280
380	204	380
500	247.4	500
680	308	680
880	377.7	880
999	422	999

			Slope =	0.3615983882			Offset =	61.9656931895

			Calibration String =		:CAL:2:0.3615983882,61.9656931895

## Channel 1 30-01-17
~Temp setting	Temp. °C	ADCread
160	115	160
280	159	280
380	207	380
500	254	500
680	323	680
880	393	880
999	432	999

			Slope =	0.3806480841			Offset =	58.0665831083

			Calibration String =		:CAL:1:0.3806480841,58.0665831083

## Channel 2 30-01-17
~Temp setting	Temp. °C	ADCread
160	112	160
280	166	280
380	205	380
500	248	500
680	320	680
880	390	880
999	450	999

			Slope =	0.3919365426			Offset =	52.954021596

			Calibration String =		:CAL:2:0.3919365426,52.954021596